Модуль №1 по дисциплине «Основы меторлогии»

Студентки Корниенко К., гр. 312    Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Продолжите определение. Измерение – это:

а. отсчет показаний по индикатору прибора измеренного значения;

б. процесс сопоставления однородных величин с применением технического средства;

в. процесс сопоставления однородных величин с применением технического средства и определение неопределенности полученной оценки результата измерения;

2. Приведите классификацию средств измерений по их назначению:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Какие из перечисленных технических средств можно назвать «средством измерения»?

а. линейка;				б. вольтметр

в. мобильный телефон		г. табло на футбольном поле

д. крановые весы			е. тензорезистор

4. Измерение артериального давления у человека можно назвать:

а. статическим измерением			б. динамическим измерением

5. Из предложенного ряда единиц физических величин выберите дольные:

а. сантиметр		б. тонна	  в. килоньютон	 г. пикофарада	д. нановольт

6. Запишите основное уравнение измерений и поясните его смысл:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Близость к нулю систематической погрешности измерений характеризуется:

а. точностью измерений			б. правильностью измерений

в. достоверностью измерений		г. классом точности средства измерений

8. Мультипликативная погрешность средства измерения характеризует:

а. функцию преобразования

б. чувствительность

в. смещение нуля

г. отклонение чувствительности от номинального значения

9. Какому типу измерительных шкал присуще только свойство эквивалентности?

а. наименований		б. порядка		в. интервалов		г. отношений

10. Поясните  метрологический смысл  понятия «измерение»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задачи к модулю

Задача 1. Для измерения напряжения U = 13 В можно использовать два вольтметра: класса точности 1,0 с верхним пределом измерения 20 В и класса точности 1,5 с верхним пределом измерения 15 В. Определите, при измерении каким вольтметром наибольшая относительная погрешность измерения напряжения одним вольтметром меньше и во сколько раз по отношению к относительной погрешности другого вольтметра.

Задача 2. Измеренное значение силы тока амперметром класса точности 2,0 с пределом измерения 0…500 мА составило 432 мА. Измерения проводились при условиях: температура окружающего воздуха +14 °С, влажность 55 %, напряжен-ность электромагнитного поля 375 А/м. Определить значения основной и дополнительных погрешностей, а также оценку границ суммарной вероятной погрешности при Рдов = 90 %. Сделать вывод о допустимости проведения измерений при данных условиях.

Задача 3. При поверке меры сопротивления – катушки сопротивления с помощью моста постоянного тока получено значение Rx = 1002,12 Ом. Номинальное сопротивление меры 1000 Ом. Погрешность измерения с помощью моста оценивается по формуле: δх = ± (0,01 + 0,02/Rх) %. Определите абсолютную погрешность измерения сопротивления и класс точности катушки сопротивления.

Модуль №1 по дисциплине «Основы меторлогии»

Студента Марковского А., гр. 312    Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Какой(-ие) вариант(-ы) ответа(-ов) наилучшим образом отражае(-ю)т суть понятия «единообразие средств измерений (СИ)»:

а. единые принципы, применяемые разработчиками при градуировке шкал СИ

б. применение узаконенных единиц измерений

в. нормирование метрологических характеристик СИ

г. применение единых стандартов, норм и правил при разработке, изготовлении и эксплуатации СИ

2. Измерение напряжения в сети можно назвать:

а. статическим измерением			б. динамическим измерением

4. Приведите 3 характеристики технического средства, которые подлежат нормированию:

а.

б.

в.

5. В чем состоит сущность измерения?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Какие из нижеперечисленных физических величин не являются основными?

а. напряжение	б. сила тока		в. омическое сопротивление

г.  количество вещества			д. концентрация вещества

е. вес			ё. масса		ж. термодинамическая температура

7. Какой тип измерительных шкал является наименее информативным и объективным?

а. порядка		б. наименований		в. отношений	 	г. интервалов

8. Многократные измерения проводят с целью:

а. получения более точного результата измерения

б. получения более достоверного результата измерения

в. получения более вероятного результата измерения

9. Выберите вариант(-ы) записи значения физической величины:

а. 8		б. 35 кг	в. 15,6 мА		г. 106,25	д. 3·103

10. Вид измерения, при котором давление воздуха окружающей среды измеряют барометром-анероидом относится к:

а. прямым	      б. косвенным	       в. совокупным 	         г. совместным

Задачи к модулю

Задача 1. Классы точности двух вольтметров одинаковы и равны 1,5, а верхние пределы измерения разные: у первого - 150 В, а у второго - 100 В. Каково будет соотношение наибольших абсолютных погрешностей измерения в процессе эксплуатации?

Задача 2. Измеряется напряжение участка цепи вольтметром класса точности 0,5, на пределе 0 … 50 В, питаемым от сети. Показание прибора 32,1 В. Условия проведения эксперимента: tокруж среды = + 7 ºС, Uпит =  230 В, fпит = 49,9 Гц, смещение «нуля» + 0,05 В. Определить основную, дополнительные и максимальную суммарную погрешность измерения напряжения при уровне значимости q = 0,05.

Задача 3. Делитель напряжения составлен из сопротивлений R1 и R2 (рис. 1), причем R1 = 10 кОм класса 0,1 и R2 = 100 Ом класса 0,1. Определить коэффициент деления и его возможную погрешность.

Рисунок 1. Делитель напряжения активный

Модуль №1 по дисциплине «Основы меторлогии»

Студента Сыроватского Д., гр. 312    Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Дайте определение понятия «метод измерения»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. В чем отличие абсолютного значения от действительного?

3. Достоверность измерений характеризуется близостью к нулю погрешности:

а. систематического характера;

б. случайного характера;

в. обеих составляющих.

4. Что означает термин априорная информация?

а.  информация, известная всем;

б. информация, полученная экспериментальным путем;

в. информация, полученная до проведения эксперимента;

г. информация, полученная после проведения эксперимента.

5. Перечислите типы шкал физических величин в порядке их усложнения:

6. Поверка набора гирь 1, 2, 2, 5 кг выполняется как:

а. прямые	      б. косвенные	       в. совокупные 	         г. совместные      измерения

7. Ценой деления шкалы называют:

а. величину, кратную чувствительности измерительного прибора (преобразователя)

б. наименьшее значение входного (измеряемого) сигнала

в. наибольшее значение входного и (или) выходного сигнала

8. Каково назначение рабочих эталонов?

а. получать результаты измерений с наименьшей погрешностью

б. хранить и воспроизводить единицу измерения физической величины

в. передавать размер единицы величины от вышестоящих эталонных средств нижестоящим в поверочной схеме средствам измерений

9. Укажите в нижеприведенном ряду кратные единицы физических величин:

а. Н (ьютон)		б. т (онна)		в. ч (ас)	      г. мА (мпер)	     д. ГГц

10. Запишите выражение погрешности измерения, если указано: 0,25/0,05. Как называется и чем характерна данная погрешность?

Задачи к модулю

Задача 1. Определить предельные значения абсолютной, относитель-ной и приведеной погрешностей измерения напряжения цифровым вольтметром класса 0,05/0,02, если его показание равно 0,5 В на пределе измерения 1,6 В.

Задача 2. Измеряется напряжение участка цепи вольтметром, питаемым от сети. Показание прибора 64,86 В, класс точности 0,05/0,02, диапазон измерения 0 … 100 В.  Условия  измерения: tокр.среды  =  + 10 оС, Uпит =  230 В,  fпит  =  = 49,8 Гц, смещение «нуля» - минус 0,05 В. Определить значение основной, дополнительных погрешностей и вероятная суммарную погрешность измерения напряжения для уровня значимости q = 0,05.

Задача 3. С помощью моста переменного тока измерялась взаимная индуктивность М1,2  двух катушек L1 и L2 (рис. 1):  где LС – индуктивность при согласном включении катушек, LВ – индуктивность при их встречном включении. Получены результаты измерений: LС = 10,12 мГн, LВ = 6,15 мГн с относительной погрешностью 1 %. Определить значение взаимной индуктивности, её абсолютную и относительную погрешности.

М1,2

L1             L2

Рис. 1

Модуль №1 по дисциплине «Основы меторлогии»

Студентки Турчик В., гр. 312    Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Физическая величина – характеристика одного из свойств физического объекта:

а. общая в качественном и количественном отношении для многих объектов;

б. общая в качественном отношении для многих объектов, но индивидуальная в количественном отношении;

в. индивидуальная в качественном отношении для многих объектов, но общая в количественном;

г. индивидуальная для каждого физического объекта.

2. Укажите, какие из нижеперечисленных физических величин, являются основными:

а. термодинамическая температура		б. давление		в. масса

г. сила света			д. напряжение	е. сила тока		ё. время

3. К какому виду измерения относится определение взаимной индуктивности двух катушек индуктивности:

а. прямой		б. косвенный		в. совокупный	г. совместный

4. Что ограничивает достоверность измерений?

а. низкая доверительная вероятность

б. большая погрешость результатов измерений

в. низкая точность измерений

г. систематическая составляющая погрешности

д. случайная составляющая погрешности

5. Расположите (пронумеруйте) средства измерений в порядке их усложнения:

___ - измерительные установки

___ - измерительные приборы

___ - измерительные преобразователи

___ - измерительно-информационные системы

6. Приведите перечень влияющих факторов на результаты лабораторных измерений:

7. Дополнительные погрешности нормируют:

а. каждую составляющую в отдельности в виде коэффициента влияния

б. каждую составляющую в отдельности в виде функции влияния

в. в виде суммарной погрешности по факторам однородных физических величин

г. в виде суммарной погрешности по всем внешним влияющим факторам

8. Ценой деления шкалы называют:

а. величину, кратную чувствительности измерительного прибора (преобразователя)

б. разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы средства измерения

в. наибольшее значение входного и (или) выходного сигнала

9. Укажите, какие, на ваш взгляд, из нижеперечисленных единиц физических величин являются внесистемными:

а. метр	б. литр	в. парсек	г. килограмм		д. карат	е. бар

- Запишите формулы абсолютной погрешности измерений:______________________________