Модуль №1 по дисциплине «Основы метрологии»

Студента Козеки Михайла, гр. 319  Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Измерения каких видов применяются при определении сопротивления резистора методом вольтметра-амперметра:

а. прямые		б. косвенные		в. совокупные	г. совместные

2. Выберите вариант ответа, наилучшим образом характеризующий понятие «единообразие средств измерений (СИ)»:

а. единые принципы, применяемые разработчиками при градуировке шкал СИ

б. применение узаконенных единиц измерений

в. нормирование метрологических характеристик СИ

г. применение единых стандартов, регламентов, норм и правил при разработке, изготовлении и эксплуатации СИ

3. Измерение мощности, потребляемой компьютером в момент включения, можно назвать:

а. статическим измерением			б. динамическим измерением

4. Приведите 3 примера метрологических характеристик СИ:

а.

б.

в.

5. Чувствительность СИ к внешним влияющим факторам нормируют как:

а.  коэффициент влияния				б. функцию влияния

в. суммарную погрешность				г. суммарную вероятную погрешность

6. Поясните, какой параметр СИ называют неинформативным? Приведите пример.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.  Шкала твёрдости минералов – это шкала

а. абсолютная   	          	б. наименований

в. разностей  	   		г. порядковая			д. отношений

8. Многократные измерения проводят с целью:

а. получения более точного результата измерения

б. получения более достоверного результата измерения

в. получения более вероятного результата измерения

9. Процесс однократного измерения величины (параметра) завершается:

а. отсчётом показаний по шкале (индикатору) прибора

б. определением оценки действительного значения

в. определением точности результата измерения						г. определением погрешности результата измерения

- Что характеризует инструментальная погрешность?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Модуль №1 по дисциплине «Основы метрологии»

Студента Кокоровця Артема, гр. 319    Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Вид измерения, при котором влажность воздуха измеряют гигрометром, относится к:

а. прямым	          б. косвенным	       в. совокупным 	         г. совместным

2. Объясните термин «погрешность результата измерения»:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Измерение уровня шума вентилятора в компьютере в процессе «спящего» режима, относится к: 	а. статическим измерением			б. динамическим измерением

4. В процессе измерения сопротивления 1000 резисторов одного номинального значения мостом переменного тока оператор сделал перерыв на обед, не отключив мост от источника питания, после чего продолжил измерения. Измеренные значения будут обладать погрешностями какого характера?

а1. систематического		а2. случайного		а3. систематического и случайного

б1. постоянного			б2. изменяющегося (возраст. или уменьш. по величине погр.)

5. Что характеризует относительная погрешность однократного измерения?

а. близость к нулю систематической составляющей погрешности

б. близость к нулю случайной составляющей погрешности

в. погрешность результата измерения в % отношении

г. погрешность результата измерения в безразмерном отношении

д. погрешность результата измерения в единицах измеряемой величины

- Время установления показаний СИ относится к характеристикам:

а. техническим			б. метрологическим

7. Почему необходимо нормировать характеристики СИ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Чем отличается приведення погрешность результата измерения от класса точности, выраженного приведенной погрешностью?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Запишите формулы относительной погрешности: _____________________________________

10. Какое(-ие) характеристики из нижеперечисленных подлежат нормированию для мер?

а. класс точности				б. вариация показаний

в. действительное значение			г. номинальное значение

Модуль №1 по дисциплине «Основы метрологии»

Студента Тітова Євгена, гр. 319  Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Значение физической величины – характеристика одного из свойств физического объекта:

а. общая в качественном и количественном отношении для многих объектов;

б. общая в качественном отношении для многих объектов, но индивидуальная в количественном отношении;

в. индивидуальная в качественном отношении для многих объектов, но общая в количественном;

г. индивидуальная для каждого физического объекта.

2. Укажите, какие из нижеперечисленных физических величин, не являются основными:

а. термодинамическая температура		б. давление		в. масса

г. сила света			д. напряжение	е. сила тока		ё. Время

3. Какие виды измерений применяют при определении взаимной индуктивности двух катушек?

а. прямой		б. косвенный		в. совокупный	г. совместный

4. Что не характеризует достоверность измерений (более 1 ответа)?

а. доверительная вероятность;	б. количество измерений;

в. низкая точность измерений;	г. высокая точность применяемых средств измерений;

д. систематическая составляющая погрешности;

е. случайная составляющая погрешности

5. Расположите (пронумеруйте) элементы процесса измерения в порядке очерёдности их применения:

___ - методика измерения

___ - принцип измерения

___ - метод измерения

6. Приведите перечень и значения влияющих факторов, при которых их влияние на результаты лабораторных измерений, не будут учитываться в  виде дополнительных погрешностей:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Основные погрешности результатов измерений выражают в виде:

а. коэффициента влияния		б. функции влияния

в. абсолютной 			г. относительной

д. приведенной			е. класса точности

8. Укажите внесистемные единицы:

а. дециметр	    б. литр	в. парсек	г. килограмм		д. карат	е. бар

9. Какие технические характеристики средств измерений используют в качестве нормирующих значений для определения погрешностей результатов измерений?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

10. Запишите формулу приведенной погрешности: _______________________________________

Модуль №1 по дисциплине «Основы метрологии»

Студента Тодорова Миколи, гр. 319  Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Поясните, в чём заключается гносеологический аспект измерений?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Какие приставки используют для обозначения кратных единиц физических величин:

а. санти		б. микро		в. кило 		г. нано   		д. гига

3. Запись « = aх + b» характеризуется наличием погрешности по характеру:

а. аддитивной; 		б. мультипликативной;

в. аддитивной и мультипликативной;

г. систематической;		д. случайной

4. Что характеризует класс точности средства измерений?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Каким образом нормируют дополнительные погрешности:

а. каждую составляющую в отдельности в виде коэффициента влияния

б. каждую составляющую в отдельности в виде функции влияния

в. в виде суммарной погрешности по факторам однородных физических величин

г. в виде суммарной погрешности по всем внешним влияющим факторам

6. Какой тип измерительных шкал применяют в часах – СИ измерения времени?

а. наименований		б. порядка		в. отношений		г. интервалов

7. Что характеризует поправка, как её определяют, с каким типом погрешности она связана?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Укажите неинформативные параметры сети переменного тока, если измерения проводят:

- частотомером:  а. напряжение		б. частота		в. форма сигнала

- вольтметром:    а. напряжение		б. частота		в. форма сигнала

9. Поясните суть метода непосредственной оценки:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Почему при нормировании классов точности измерительных приборов необходимо применять стандартный ряд чисел?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________