Модуль №1 по дисциплине «Основы метрологии»

Студентки Крівякіної Софії, гр. 319а  Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Объясните, в чём заключается технический аспект измерения?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Какие виды измерений применяют при измерении напряжения с применением омметра и амперметра?

а. прямые		б. косвенные	        в. совокупные 	     г. совместные

3. Вид измерения, при котором объём геометрической фигуры определяют по её линейным размерам, называется:

а. прямым	          б. косвенным	       в. совокупным 	         г. совместным

4. Какая погрешность называется дополнительной?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Как называется метод измерения, при котором абсолютную погрешность между значениями искомой величины и её меры, полностью компенсируют? ________________________________

6. Сколько определено производных физических величин в системе СИ?

а. 2		б. 7		в. 10 		г. 12		д. 2500

7. Ценой деления шкалы называют:

а. величину, кратную чувствительности измерительного прибора (преобразователя)

б. наименьшее значение входного (измеряемого) сигнала

в. наибольшее значение входного и (или) выходного сигнала

8. В чем разница между объектом измерения и его моделью?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Правильность измерений характеризуется близостью к нулю погрешности:

а. систематического характера;

б. случайного характера;

в. обеих составляющих.

10. Что означает термин апостериорная информация?

а.  информация, известная всем;

б. информация, полученная экспериментальным путем;

в. информация, полученная до проведения эксперимента;

г. информация, полученная после проведения эксперимента.

Модуль №1 по дисциплине «Основы метрологии»

Студента Носенка Івана, гр. 319а     Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Можно ли назвать «измерением» процесс оценивания расстояния от вас до ближайшей стены ?

а. да	б. нет	  в. не знаю	г. ваш вариант ответа:

__________________________________________________________________________________

2.Перечислите и дайте характеристику отличительным признакам (аспектам) измерения как процесса познания:

__а__________________________________________________________________________________б__________________________________________________________________________________в________________________________________________________________________________

3. Измерение мощности, потребляемой электрочайником в момент включения, можно назвать:

а. статическим измерением			б. динамическим измерением

4. В процессе измерения сопротивления 1000 резисторов одного номинального значения мостом переменного тока оператор сделал перерыв на обед, не отключив мост от источника питания, после чего продолжил измерения. Измеренные значения можно охарактеризовать как:

а. равноточные				б. неравноточные

5. Какие виды измерений применяют при измерении силы тока с применением омметра и вольтметра?

а. прямые		б. косвенные	        в. совокупные 	     г. совместные

6. Вид измерения, при котором давление газа пропана в баллоне измеряют манометром относится к:

а. прямым	          б. косвенным	       в. совокупным 	         г. совместным

7. Какая погрешность называется основной?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Перечислите известные вам методы измерений:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Сколько узаконено основных единиц физических величин в системе СИ?

а. 2		б. 7		в. 10 		г. 12		д. 2500

10. Перечислите основные единицы (основных) физических величин системы СИ: ___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Модуль №1 по дисциплине «Основы метрологии»

Студента Поволяки Олександра, гр. 319а  Дата написания:___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Что характеризует истинное значение измеряемой величины?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Под точностью измерения понимают:

а. отсутствие погрешностей при проведении измерений;

б. величину, обратную значению относительной погрешности;

в. высокую точность применяемых средств измерений;

3. Приведите классификацию средств измерений по их назначению:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Что из нижеперечисленного можно назвать физической величиной?

а. частота сигнала			   б. ёмкость конденсатора	                        в. сила тока

г. величина заработной платы          д. угловая скорость электродвигателя

е. рост человека                                  ж. высота столба

5. Однократные измерения относятся к измерениям:

а. недостоверным 			б. техническим

в. метрологическим			г. эталонным

6. Поверка амперметра методом сличения показаний с эталонным амперметром выполняется в виде измерений (указать 2 ответа):

а. прямых	      б. косвенных	       в. совокупных 	         г. совместных

7. При проведении технического измерения методом непосредственной оценки что хранит и воспроизводит единицу измеряемой величины:

а. рабочий эталон;				б. шкала рабочего средства измерения;

в. при техническом прямом измерении мера единицы не нужна

8. Запишите основное уравнение измерений и объясните его смысл:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Перечислите типы шкал физических величин в порядке их усложнения:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Запишите формулы абсолютных погрешностей результата измерения:

___________________________________________________________________________________

Модуль №1 по дисциплине «Основы метрологии»

Студента Сухоноса Данили, гр. 319а    Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Вид измерения, при котором силу тока на участке цепи определяют с помощью ваттметра и омметра относится к:

а. прямым	          б. косвенным	       в. совокупным 	         г. совместным

2. Объясните, что означает понятие «единство измерений»:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Измерение времени заряда и разряда конденсатора в емкостных преобразователях, можно назвать:

а. статическим измерением			б. динамическим измерением

4. Поясните, почему многократные измерения ёмкости конденсатора мостом переменного тока и измерителем параметров R, L, C можно охарактеризовать как неравноточные:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Время установления показаний СИ относится к:

а. статическим характеристикам		б. динамическим характеристикам

6. Что из нижеперечисленного можно назвать физической величиной?

а. частота				        б. скорость                              в. вес

г. гравитационная постоянная          д. вклад в банке		е. энергия

ё. коэффициент преломления	        ж. количество оборотов двигателя

7. Измерение массы тела с применением закона Архимеда, относится к:

а. прямым	      б. косвенным	       в. совокупным 	         г. совместным

8. При проведении метрологического измерения что хранит и воспроизводит единицу измеряемой величины:

а. рабочий эталон 				б. шкала рабочего средства измерения

в. первичный эталон			г.

9. Приведите стандартный ряд чисел: ______________________________________________

Поясните, с какой целью его применяют?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Что из нижеперечисленного не может являться объектом измерения?

а. траектория движения самолёта		б. манекен		в. жирность молока

г. техническое описание на средство измерения			д. карандаш